## ebus
id | x (gcj02) | y (gcj02) | voltage (kV) | v_min (p.u.) | v_max (p.u.)
0 | 120.4336 | 31.5708 | 500 | 0.95 | 1.05
1 | 120.3584 | 31.5143 | 500 | 0.95 | 1.05
2 | 120.4651 | 31.5521 | 500 | 0.95 | 1.05
3 | 120.4336 | 31.5708 | 220 | 0.95 | 1.05
4 | 120.4172 | 31.5303 | 220 | 0.95 | 1.05
5 | 120.4578 | 31.5349 | 220 | 0.95 | 1.05
6 | 120.4134 | 31.5114 | 220 | 0.95 | 1.05
7 | 120.3802 | 31.5209 | 220 | 0.95 | 1.05
8 | 120.4653 | 31.4621 | 220 | 0.95 | 1.05
9 | 120.365 | 31.5622 | 220 | 0.95 | 1.05
10 | 120.3911 | 31.5423 | 220 | 0.95 | 1.05
11 | 120.4437 | 31.4501 | 220 | 0.95 | 1.05
12 | 120.3584 | 31.5143 | 220 | 0.95 | 1.05
13 | 120.4132 | 31.5746 | 220 | 0.95 | 1.05
14 | 120.5084 | 31.5068 | 220 | 0.95 | 1.05
15 | 120.4009 | 31.4909 | 220 | 0.95 | 1.05
16 | 120.4597 | 31.5615 | 220 | 0.95 | 1.05
17 | 120.5209 | 31.4994 | 220 | 0.95 | 1.05
18 | 120.4653 | 31.4498 | 220 | 0.95 | 1.05
19 | 120.4725 | 31.553 | 220 | 0.95 | 1.05
20 | 120.4218 | 31.579 | 220 | 0.95 | 1.05
21 | 120.4172 | 31.5303 | 110 | 0.95 | 1.05
22 | 120.4578 | 31.5349 | 110 | 0.95 | 1.05
23 | 120.4134 | 31.5114 | 110 | 0.95 | 1.05
24 | 120.3802 | 31.5209 | 110 | 0.95 | 1.05
25 | 120.4653 | 31.4621 | 110 | 0.95 | 1.05
26 | 120.365 | 31.5622 | 110 | 0.95 | 1.05
27 | 120.3252 | 31.5746 | 110 | 0.95 | 1.05
28 | 120.3322 | 31.5576 | 110 | 0.95 | 1.05
29 | 120.338 | 31.5553 | 110 | 0.95 | 1.05
30 | 120.3498 | 31.5538 | 110 | 0.95 | 1.05
31 | 120.3649 | 31.5631 | 110 | 0.95 | 1.05
32 | 120.3598 | 31.541 | 110 | 0.95 | 1.05
33 | 120.3613 | 31.5298 | 110 | 0.95 | 1.05
34 | 120.3711 | 31.5227 | 110 | 0.95 | 1.05
35 | 120.3793 | 31.522 | 110 | 0.95 | 1.05
36 | 120.3831 | 31.5315 | 110 | 0.95 | 1.05
37 | 120.3846 | 31.5351 | 110 | 0.95 | 1.05
38 | 120.3855 | 31.5447 | 110 | 0.95 | 1.05
39 | 120.398 | 31.5281 | 110 | 0.95 | 1.05
40 | 120.4027 | 31.5566 | 110 | 0.95 | 1.05
41 | 120.4105 | 31.5694 | 110 | 0.95 | 1.05
42 | 120.427 | 31.5651 | 110 | 0.95 | 1.05
43 | 120.436 | 31.5525 | 110 | 0.95 | 1.05
44 | 120.439 | 31.53 | 110 | 0.95 | 1.05
45 | 120.4491 | 31.5263 | 110 | 0.95 | 1.05
46 | 120.405 | 31.522 | 110 | 0.95 | 1.05
47 | 120.4122 | 31.5176 | 110 | 0.95 | 1.05
48 | 120.4056 | 31.5126 | 110 | 0.95 | 1.05
49 | 120.3944 | 31.513 | 110 | 0.95 | 1.05
50 | 120.4054 | 31.5082 | 110 | 0.95 | 1.05
51 | 120.4064 | 31.5049 | 110 | 0.95 | 1.05
52 | 120.4298 | 31.5106 | 110 | 0.95 | 1.05
53 | 120.4554 | 31.512 | 110 | 0.95 | 1.05
54 | 120.4474 | 31.5043 | 110 | 0.95 | 1.05
55 | 120.4085 | 31.4863 | 110 | 0.95 | 1.05
56 | 120.3953 | 31.4819 | 110 | 0.95 | 1.05
57 | 120.3632 | 31.5042 | 110 | 0.95 | 1.05
58 | 120.441 | 31.4622 | 110 | 0.95 | 1.05
59 | 120.468 | 31.526 | 110 | 0.95 | 1.05
60 | 120.4921 | 31.5234 | 110 | 0.95 | 1.05
61 | 120.4899 | 31.5015 | 110 | 0.95 | 1.05
62 | 120.4132 | 31.5746 | 110 | 0.95 | 1.05
63 | 120.5084 | 31.5068 | 110 | 0.95 | 1.05
64 | 120.4009 | 31.4909 | 110 | 0.95 | 1.05
65 | 120.4597 | 31.5615 | 110 | 0.95 | 1.05
66 | 120.5036 | 31.488 | 110 | 0.95 | 1.05
67 | 120.4663 | 31.4729 | 110 | 0.95 | 1.05
68 | 120.3901 | 31.5004 | 110 | 0.95 | 1.05
69 | 120.4892 | 31.5332 | 110 | 0.95 | 1.05
70 | 120.337 | 31.5664 | 110 | 0.95 | 1.05
71 | 120.356 | 31.5566 | 110 | 0.95 | 1.05
72 | 120.3644 | 31.5471 | 110 | 0.95 | 1.05
73 | 120.3493 | 31.5381 | 110 | 0.95 | 1.05
74 | 120.3777 | 31.5314 | 110 | 0.95 | 1.05
75 | 120.395 | 31.5339 | 110 | 0.95 | 1.05
76 | 120.4 | 31.5072 | 110 | 0.95 | 1.05
77 | 120.4235 | 31.5137 | 110 | 0.95 | 1.05
78 | 120.4256 | 31.555 | 110 | 0.95 | 1.05
79 | 120.4228 | 31.5479 | 110 | 0.95 | 1.05
80 | 120.4021 | 31.5713 | 110 | 0.95 | 1.05
81 | 120.4515 | 31.5439 | 110 | 0.95 | 1.05
82 | 120.4509 | 31.4664 | 110 | 0.95 | 1.05
83 | 120.3252 | 31.5746 | 35 | 0.95 | 1.05
84 | 120.3322 | 31.5576 | 35 | 0.95 | 1.05
85 | 120.338 | 31.5553 | 35 | 0.95 | 1.05
86 | 120.3498 | 31.5538 | 35 | 0.95 | 1.05
87 | 120.3649 | 31.5631 | 35 | 0.95 | 1.05
88 | 120.3598 | 31.541 | 35 | 0.95 | 1.05
89 | 120.3613 | 31.5298 | 35 | 0.95 | 1.05
90 | 120.3711 | 31.5227 | 35 | 0.95 | 1.05
91 | 120.3793 | 31.522 | 35 | 0.95 | 1.05
92 | 120.3831 | 31.5315 | 35 | 0.95 | 1.05
93 | 120.3846 | 31.5351 | 35 | 0.95 | 1.05
94 | 120.3855 | 31.5447 | 35 | 0.95 | 1.05
95 | 120.398 | 31.5281 | 35 | 0.95 | 1.05
96 | 120.4027 | 31.5566 | 35 | 0.95 | 1.05
97 | 120.4105 | 31.5694 | 35 | 0.95 | 1.05
98 | 120.427 | 31.5651 | 35 | 0.95 | 1.05
99 | 120.436 | 31.5525 | 35 | 0.95 | 1.05
100 | 120.439 | 31.53 | 35 | 0.95 | 1.05
101 | 120.4491 | 31.5263 | 35 | 0.95 | 1.05
102 | 120.405 | 31.522 | 35 | 0.95 | 1.05
103 | 120.4122 | 31.5176 | 35 | 0.95 | 1.05
104 | 120.4056 | 31.5126 | 35 | 0.95 | 1.05
105 | 120.3944 | 31.513 | 35 | 0.95 | 1.05
106 | 120.4054 | 31.5082 | 35 | 0.95 | 1.05
107 | 120.4064 | 31.5049 | 35 | 0.95 | 1.05
108 | 120.4298 | 31.5106 | 35 | 0.95 | 1.05
109 | 120.4554 | 31.512 | 35 | 0.95 | 1.05
110 | 120.4474 | 31.5043 | 35 | 0.95 | 1.05
111 | 120.4085 | 31.4863 | 35 | 0.95 | 1.05
112 | 120.3953 | 31.4819 | 35 | 0.95 | 1.05
113 | 120.3632 | 31.5042 | 35 | 0.95 | 1.05
114 | 120.441 | 31.4622 | 35 | 0.95 | 1.05
115 | 120.468 | 31.526 | 35 | 0.95 | 1.05
116 | 120.4921 | 31.5234 | 35 | 0.95 | 1.05
117 | 120.4899 | 31.5015 | 35 | 0.95 | 1.05
118 | 120.5036 | 31.488 | 35 | 0.95 | 1.05
119 | 120.4663 | 31.4729 | 35 | 0.95 | 1.05
120 | 120.3901 | 31.5004 | 35 | 0.95 | 1.05
121 | 120.4892 | 31.5332 | 35 | 0.95 | 1.05

## line
id | fr_id | to_id | voltage (kV) | length (km) | r (ohm) | x (ohm) | cap_ext (MVA) | cap_new (MVA)
0 | 0 | 2 | 500 | 3.6973 | 0.066847 | 0.36603 | 2500 | 0
1 | 0 | 1 | 500 | 12.503 | 0.22605 | 1.2378 | 0 | 2500
2 | 3 | 4 | 220 | 5.8614 | 0.21655 | 1.1664 | 600 | 0
3 | 3 | 10 | 220 | 7.0893 | 0.26191 | 1.4108 | 600 | 0
4 | 3 | 16 | 220 | 2.9457 | 0.10883 | 0.5862 | 600 | 0
5 | 3 | 13 | 220 | 2.1692 | 0.08014 | 0.43167 | 600 | 0
6 | 13 | 7 | 220 | 8.3672 | 0.30913 | 1.6651 | 500 | 0
7 | 4 | 6 | 220 | 3.1852 | 0.11768 | 0.63385 | 500 | 0
8 | 7 | 6 | 220 | 4.4233 | 0.16342 | 0.88023 | 500 | 0
9 | 12 | 6 | 220 | 7.2449 | 0.26766 | 1.4417 | 650 | 0
10 | 6 | 15 | 220 | 3.2954 | 0.12175 | 0.65579 | 500 | 0
11 | 15 | 11 | 220 | 6.1819 | 0.22839 | 1.2302 | 500 | 0
12 | 16 | 19 | 220 | 2.0466 | 0.075612 | 0.40727 | 500 | 0
13 | 5 | 19 | 220 | 3.4975 | 0.12922 | 0.69601 | 500 | 0
14 | 18 | 17 | 220 | 9.8092 | 0.3624 | 1.952 | 500 | 0
15 | 8 | 18 | 220 | 1.5237 | 0.056294 | 0.30322 | 500 | 0
16 | 18 | 11 | 220 | 2.2157 | 0.08186 | 0.44093 | 500 | 0
17 | 20 | 3 | 220 | 1.8028 | 0.066603 | 0.35875 | 650 | 0
18 | 14 | 17 | 220 | 1.5338 | 0.056665 | 0.30522 | 0 | 500
19 | 13 | 9 | 220 | 6.5902 | 0.24347 | 1.3114 | 0 | 500
20 | 27 | 70 | 110 | 1.4613 | 0.13784 | 0.59181 | 100 | 0
21 | 28 | 70 | 110 | 1.1104 | 0.10475 | 0.44972 | 100 | 0
22 | 28 | 29 | 110 | 0.80348 | 0.075792 | 0.32541 | 100 | 0
23 | 29 | 71 | 110 | 2.4377 | 0.22995 | 0.98727 | 100 | 0
24 | 26 | 71 | 110 | 1.2129 | 0.11441 | 0.49123 | 100 | 0
25 | 30 | 71 | 110 | 0.79151 | 0.074663 | 0.32056 | 100 | 0
26 | 32 | 72 | 110 | 1.0109 | 0.095354 | 0.4094 | 100 | 0
27 | 71 | 72 | 110 | 1.3147 | 0.12402 | 0.53246 | 100 | 0
28 | 32 | 73 | 110 | 1.2429 | 0.11724 | 0.50336 | 100 | 0
29 | 73 | 33 | 110 | 1.6632 | 0.15689 | 0.67359 | 100 | 0
30 | 33 | 34 | 110 | 1.7659 | 0.16658 | 0.71518 | 100 | 0
31 | 34 | 35 | 110 | 1.7672 | 0.1667 | 0.71572 | 100 | 0
32 | 26 | 31 | 110 | 0.10422 | 0.0098309 | 0.042208 | 100 | 0
33 | 24 | 35 | 110 | 0.14639 | 0.013809 | 0.05929 | 120 | 0
34 | 24 | 39 | 110 | 2.3143 | 0.21831 | 0.9373 | 120 | 0
35 | 24 | 74 | 110 | 1.4678 | 0.13845 | 0.59444 | 120 | 0
36 | 74 | 72 | 110 | 2.1729 | 0.20497 | 0.88001 | 120 | 0
37 | 74 | 36 | 110 | 0.70491 | 0.066494 | 0.28549 | 100 | 0
38 | 36 | 37 | 110 | 0.67152 | 0.063344 | 0.27196 | 100 | 0
39 | 24 | 74 | 110 | 2.4454 | 0.23067 | 0.99039 | 120 | 0
40 | 38 | 75 | 110 | 1.5116 | 0.14259 | 0.61221 | 100 | 0
41 | 21 | 75 | 110 | 2.5303 | 0.23868 | 1.0248 | 120 | 0
42 | 37 | 75 | 110 | 1.4688 | 0.13855 | 0.59486 | 100 | 0
43 | 24 | 49 | 110 | 1.93 | 0.18205 | 0.78163 | 120 | 0
44 | 23 | 48 | 110 | 1.0311 | 0.09726 | 0.41758 | 120 | 0
45 | 23 | 47 | 110 | 0.97887 | 0.092337 | 0.39644 | 120 | 0
46 | 48 | 76 | 110 | 0.8736 | 0.082406 | 0.35381 | 100 | 0
47 | 23 | 51 | 110 | 1.9529 | 0.18422 | 0.79092 | 120 | 0
48 | 49 | 76 | 110 | 0.90804 | 0.085655 | 0.36775 | 120 | 0
49 | 51 | 76 | 110 | 0.72129 | 0.068039 | 0.29212 | 100 | 0
50 | 76 | 50 | 110 | 0.71989 | 0.067907 | 0.29155 | 100 | 0
51 | 39 | 46 | 110 | 0.97432 | 0.091907 | 0.3946 | 100 | 0
52 | 47 | 46 | 110 | 0.96892 | 0.091398 | 0.39241 | 100 | 0
53 | 21 | 44 | 110 | 3.4358 | 0.3241 | 1.3915 | 100 | 0
54 | 47 | 77 | 110 | 1.4909 | 0.14064 | 0.60383 | 100 | 0
55 | 77 | 52 | 110 | 0.82519 | 0.07784 | 0.3342 | 100 | 0
56 | 77 | 54 | 110 | 3.7662 | 0.35526 | 1.5253 | 100 | 0
57 | 26 | 40 | 110 | 4.6697 | 0.44049 | 1.8912 | 120 | 0
58 | 79 | 40 | 110 | 2.453 | 0.23139 | 0.99347 | 120 | 0
59 | 42 | 78 | 110 | 1.3136 | 0.12391 | 0.53202 | 100 | 0
60 | 43 | 78 | 110 | 1.0758 | 0.10148 | 0.43568 | 100 | 0
61 | 21 | 79 | 110 | 2.1458 | 0.20241 | 0.86904 | 120 | 0
62 | 78 | 79 | 110 | 0.8302 | 0.078313 | 0.33623 | 120 | 0
63 | 41 | 80 | 110 | 0.8709 | 0.082152 | 0.35271 | 100 | 0
64 | 80 | 78 | 110 | 3.7242 | 0.3513 | 1.5083 | 100 | 0
65 | 40 | 78 | 110 | 2.6177 | 0.24693 | 1.0602 | 100 | 0
66 | 21 | 23 | 110 | 5.2307 | 0.49341 | 2.1184 | 120 | 0
67 | 45 | 44 | 110 | 1.142 | 0.10773 | 0.46252 | 100 | 0
68 | 22 | 53 | 110 | 3.1867 | 0.30061 | 1.2906 | 100 | 0
69 | 45 | 59 | 110 | 2.2554 | 0.21275 | 0.91342 | 100 | 0
70 | 59 | 79 | 110 | 5.5112 | 0.51987 | 2.232 | 120 | 0
71 | 22 | 59 | 110 | 2.0896 | 0.19711 | 0.84628 | 120 | 0
72 | 22 | 81 | 110 | 1.654 | 0.15602 | 0.66986 | 120 | 0
73 | 43 | 81 | 110 | 2.1339 | 0.20129 | 0.86424 | 100 | 0
74 | 61 | 60 | 110 | 2.6995 | 0.25465 | 1.0933 | 120 | 0
75 | 25 | 61 | 110 | 5.6838 | 0.53616 | 2.302 | 120 | 0
76 | 25 | 82 | 110 | 1.707 | 0.16102 | 0.69133 | 120 | 0
77 | 58 | 82 | 110 | 1.5946 | 0.15041 | 0.6458 | 100 | 0
78 | 54 | 82 | 110 | 6.4776 | 0.61103 | 2.6234 | 120 | 0
79 | 76 | 64 | 110 | 2.5399 | 0.23959 | 1.0287 | 120 | 0
80 | 64 | 55 | 110 | 1.2199 | 0.11508 | 0.49407 | 120 | 0
81 | 64 | 56 | 110 | 2.847 | 0.26855 | 1.153 | 120 | 0
82 | 57 | 56 | 110 | 5.8447 | 0.55133 | 2.3671 | 100 | 0
83 | 59 | 69 | 110 | 3.3361 | 0.31469 | 1.3511 | 0 | 120
84 | 63 | 60 | 110 | 3.2628 | 0.30778 | 1.3214 | 0 | 120
85 | 63 | 61 | 110 | 2.3603 | 0.22264 | 0.9559 | 0 | 120
86 | 63 | 66 | 110 | 2.538 | 0.23941 | 1.0279 | 0 | 120
87 | 64 | 68 | 110 | 1.6225 | 0.15305 | 0.65711 | 0 | 120
88 | 25 | 67 | 110 | 1.3693 | 0.12917 | 0.55458 | 0 | 100
89 | 62 | 42 | 110 | 2.7105 | 0.25568 | 1.0978 | 0 | 100
90 | 62 | 41 | 110 | 0.86 | 0.081124 | 0.3483 | 0 | 100
91 | 23 | 64 | 110 | 3.2958 | 0.3109 | 1.3348 | 0 | 120
92 | 64 | 58 | 110 | 6.1534 | 0.58045 | 2.4921 | 0 | 120
93 | 38 | 72 | 110 | 2.7464 | 0.25907 | 1.1123 | 0 | 100

## subs
id | fr_id | to_id | voltage (kV) | cap_ext (MVA) | cap_new (MVA)
0 | 0 | 3 | 500 | 3000 | 0
1 | 1 | 12 | 500 | 0 | 2000
2 | 4 | 21 | 220 | 360 | 180
3 | 5 | 22 | 220 | 480 | 0
4 | 6 | 23 | 220 | 480 | 0
5 | 7 | 24 | 220 | 360 | 180
6 | 8 | 25 | 220 | 480 | 0
7 | 9 | 26 | 220 | 360 | 0
8 | 13 | 62 | 220 | 0 | 480
9 | 14 | 63 | 220 | 0 | 180
10 | 15 | 64 | 220 | 0 | 360
11 | 16 | 65 | 220 | 0 | 480
12 | 27 | 83 | 110 | 113 | 0
13 | 28 | 84 | 110 | 80 | 0
14 | 29 | 85 | 110 | 126 | 0
15 | 30 | 86 | 110 | 80 | 0
16 | 31 | 87 | 110 | 80 | 0
17 | 32 | 88 | 110 | 80 | 0
18 | 33 | 89 | 110 | 40 | 40
19 | 34 | 90 | 110 | 40 | 40
20 | 35 | 91 | 110 | 160 | 0
21 | 36 | 92 | 110 | 40 | 40
22 | 37 | 93 | 110 | 40 | 40
23 | 38 | 94 | 110 | 40 | 50
24 | 39 | 95 | 110 | 80 | 0
25 | 40 | 96 | 110 | 40 | 50
26 | 41 | 97 | 110 | 80 | 63
27 | 42 | 98 | 110 | 40 | 40
28 | 43 | 99 | 110 | 120 | 0
29 | 44 | 100 | 110 | 40 | 40
30 | 45 | 101 | 110 | 80 | 50
31 | 46 | 102 | 110 | 40 | 0
32 | 47 | 103 | 110 | 200 | 0
33 | 48 | 104 | 110 | 40 | 0
34 | 49 | 105 | 110 | 40 | 40
35 | 50 | 106 | 110 | 40 | 40
36 | 51 | 107 | 110 | 80 | 50
37 | 52 | 108 | 110 | 63 | 80
38 | 53 | 109 | 110 | 40 | 40
39 | 54 | 110 | 110 | 40 | 50
40 | 55 | 111 | 110 | 40 | 40
41 | 56 | 112 | 110 | 126 | 0
42 | 57 | 113 | 110 | 160 | 0
43 | 58 | 114 | 110 | 103 | 0
44 | 59 | 115 | 110 | 80 | 0
45 | 60 | 116 | 110 | 50 | 50
46 | 61 | 117 | 110 | 80 | 0
47 | 66 | 118 | 110 | 0 | 126
48 | 67 | 119 | 110 | 0 | 126
49 | 68 | 120 | 110 | 0 | 126
50 | 69 | 121 | 110 | 0 | 126

## util
id | ebus_id | voltage (kV) | p_min (MVA) | p_max (MVA) | cost (1e4 CNY/MWh)
0 | 0 | 500 | -2500 | 2500 | 0.065
1 | 2 | 500 | -2500 | 2500 | 0.065
2 | 9 | 220 | -650 | 650 | 0.07314
3 | 19 | 220 | -500 | 500 | 0.079235
4 | 17 | 220 | -500 | 500 | 0.079235
5 | 18 | 220 | -650 | 650 | 0.07314
6 | 20 | 220 | -650 | 650 | 0.07314
7 | 9 | 220 | -600 | 600 | 0.076187
8 | 27 | 110 | -120 | 120 | 0.04876
9 | 28 | 110 | -120 | 120 | 0.04876
10 | 29 | 110 | -120 | 120 | 0.04876
11 | 26 | 110 | -120 | 120 | 0.042665
12 | 73 | 110 | -120 | 120 | 0.042665
13 | 80 | 110 | -120 | 120 | 0.042665
14 | 81 | 110 | -120 | 120 | 0.054855
15 | 60 | 110 | -120 | 120 | 0.054855
16 | 57 | 110 | -120 | 120 | 0.054855

## dist
id | ebus_id | voltage (kV) | cost (1e4 CNY/MWh)
0 | 83 | 35 | 0.5
1 | 84 | 35 | 0.5
2 | 85 | 35 | 0.5
3 | 86 | 35 | 0.5
4 | 87 | 35 | 0.5
5 | 88 | 35 | 0.5
6 | 89 | 35 | 0.5
7 | 90 | 35 | 0.5
8 | 91 | 35 | 0.5
9 | 92 | 35 | 0.5
10 | 93 | 35 | 0.5
11 | 94 | 35 | 0.5
12 | 95 | 35 | 0.5
13 | 96 | 35 | 0.5
14 | 97 | 35 | 0.5
15 | 98 | 35 | 0.5
16 | 99 | 35 | 0.5
17 | 100 | 35 | 0.5
18 | 101 | 35 | 0.5
19 | 102 | 35 | 0.5
20 | 103 | 35 | 0.5
21 | 104 | 35 | 0.5
22 | 105 | 35 | 0.5
23 | 106 | 35 | 0.5
24 | 107 | 35 | 0.5
25 | 108 | 35 | 0.5
26 | 109 | 35 | 0.5
27 | 110 | 35 | 0.5
28 | 111 | 35 | 0.5
29 | 112 | 35 | 0.5
30 | 113 | 35 | 0.5
31 | 114 | 35 | 0.5
32 | 115 | 35 | 0.5
33 | 116 | 35 | 0.5
34 | 117 | 35 | 0.5
35 | 118 | 35 | 0.5
36 | 119 | 35 | 0.5
37 | 120 | 35 | 0.5
38 | 121 | 35 | 0.5

## unit
id | ebus_id | p_min (MW) | p_max (MW) | conversion (1e4 Nm3/MWh)
0 | 20 | 0 | 400 | 0.025